## январь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.01.20 по 31.01.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | 03:01:2020 18:34 | 03:01:2020 20:25 | 1:49 | Прекращение электроснабженияпо ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10. Причина - несиправность на сетях ССО (ПАО "МРСК Северо-Запада") | ООО "МашСтройИнвест", Белуга Л.Л. | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | КТП-101 | 15:01:2020 17:10 | 15:01:2020 18:30 | 1:20 | Прекращение электроснабженияпо КТП-101 со стороны РП-8. Причина - неисправность на сетях АО "АЭМ-технологии" | ООО "Аквамарин-сервис"; ООО "Сервис" (многоквартирные дома) | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 3:09 |  | Итого: | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.02.20 по 29.02.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-864 | 07:02:2020 13:12 | 07:02:2020 15:25 | 2:13 | Прекращение электроснабженияпо КТП-864 - несиправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ООО "Орион-сервис" | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 2:13 |  | Итого: | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.03.20 по 31.03.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-658 | 21:03:2020 14:06 | 21:03:2020 14:37 | 0:31 | Прекращение электроснабженияпо ТП-658 - несиправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ЗАО "Карельский рыбокомбинат" | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 0:31 |  | Итого: | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## апрель
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.04.20 по 30.04.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-662, ТП-768 | 14:04:2020 05:40 | 14:04:2020 06:20 | 0:40 | Прекращение электроснабженияпо ТП-662, ТП-768 - несиправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ООО "АМУР", АО "АКАР" | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ТП-662, ТП-768 | 17:04:2020 08:26 | 17:04:2020 08:57 | 0:31 | Прекращение электроснабженияпо ТП-662, ТП-768 - несиправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ООО "АМУР", АО "АКАР" | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 0:40 |  | Итого: | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## май
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.05.20 по 31.05.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В мае 2020г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.06.20 по 30.06.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-547 | 01:06:2020 14:27 | 01:06:2020 14:56 | 0:29 | Прекращение электроснабженияпо ТП-547 - неисправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ТП-547 | 02:06:2020 00:47 | 02:06:2020 01:18 | 0:31 | Прекращение электроснабженияпо ТП-547 - вышла из строя концевая муфта КЛ-10кВ ТП-547 - ТП-529 | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-547 | 07:06:2020 19:19 | 08:06:2020 19:29 | 24:10 | Прекращение электроснабженияпо ТП-547 - неисправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 1100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | ТП-547 | 18:06:2020 11:00 | 18:06:2020 12:42 | 1:42 | Прекращение электроснабженияпо ТП-547 - вышла из строя концевая муфта КЛ-10кВ ТП-547 - ТП-529 | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:29 |  | Итого: | 1190 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.07.20 по 31.07.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В июле 2020г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## август
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.08.20 по 31.08.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-864 | 19:08:2020 12:21 | 19:08:2020 18:00 | 4:39 | Прекращение электроснабжения от КТП-864 - неисправность на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск") | ООО "Орион-сервис" | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 4:39 |  | Итого: | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## сентябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.09.20 по 30.09.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-101 | 08:09:2020 09:46 | 08:09:2020 10:30 | 0:44 | Прекращение электроснабжения от КТП-101 - неисправность на сетях АО "АЭМ-технологии" | МКД по ул. Федосова,31 и пер.Озерный,2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | КВЛ-10кВ Л-69-5 | 24:09:2020 21:40 | 24:09:2020 22:40 | 1:00 | Отключилась КВЛ-10кВ Л-69-5. Переключено питание на Л-69-16. Причина отключения - вышла из строя концевая муфта КЛ-10кВ на оп.1 | ООО "УК ПФО" | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 1:44 |  | Итого: | 130 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## октябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.10.20 по 31.10.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В октябре 2020г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ноябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.11.20 по 30.11.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В ноябре 2020г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## декабрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.12.20 по 31.12.20. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В декабре 2020г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0